## Бытовые Denko
Модельный ряд торговой марки DENKO. Направление бытовых сплит-систем. | [9 empty] | #REF!
Внешний вид | Наименование | Основные преимущества | Тип | Размеры внутр. блока (ШхВхГ), мм | Производительность, кВт |  | Диаметр труб | РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА, РУБ |  | ДИЛЕРСКАЯ ЦЕНА, USD | Наличие
[5 empty] | Холод | Тепло
ON/OFF
Серия "LEGEND" 2024 NEW Завод-изготовитель TCL
| DU-07 | - Компрессор GMCC-Toshiba - LED дисплей - Класс энергоэффективности А - Уровень шума 24 дБ - Функция iFeel - Антикоррозийное покрытие Blue Fin - Антибактериальный фильтр - Комфортный сон - Авторестарт при сбоях электроэнергии | on\off | 698×255×190 | 2.2 | 2.4 | 1/4-3/8 | 24000 | 213 | #REF! | Волгоград
| DU-09 |  | on\off | 698×255×190 | 2.65 | 2.8 | 1/4-3/8 | 26000 | 237 | #REF! | Волгоград
| DU-12 |  | on\off | 777×250×201 | 3.25 | 3.52 | 1/4-3/8 | 34000 | 323 | #REF! | Волгоград
| DU-18 |  | on\off | 910×294×206 | 5.3 | 5.6 | 1/4-1/2 | 52000 | 540 | #REF! | Волгоград
| DU-24 |  | on\off | 910×294×206 | 7.2 | 7.4 | 1/4-1/2 | 66000 | 664 | #REF! | Волгоград
ОПЦИЯ - Доработка наружного блока зимним комплектом до -40℃
INVERTER
Серия "LEGEND" 2024 NEW Завод-изготовитель TCL
| DU-07I | - Компрессор GMCC-Toshiba - LED дисплей - Класс энергоэффективности А - Уровень шума 24 дБ - Функция iFeel - Антикоррозийное покрытие Blue Fin - Защита вентилей наружного блока - Антибактериальный фильтр - Авторестарт при сбоях электроэнергии - Таймер 24 часа - Самодиагностика | DC inverter | 698×255×190 | 2.2 | 2.29 | 1/4-3/8 | 33000 | 297 | #REF! | Волгоград
| DU-09I |  | DC inverter | 698×255×190 | 2.64 | 2.78 | 1/4-3/8 | 35200 | 319 | #REF! | Волгоград
| DU-12I |  | DC inverter | 777×250×201 | 3.52 | 3.66 | 1/4-3/8 | 40600 | 373 | #REF! | Волгоград
| DU-18I |  | DC inverter | 910×294×206 | 5.28 | 5.42 | 1/4-3/8 | 60000 | 611 | #REF! | Волгоград
| DU-24I |  | DC inverter | 1010×315×220 | 7.03 | 7.18 | 1/4-1/2 | 75000 | 790 | #REF! | Волгоград
ПРАЙС-ЛИСТ
СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
2025
Сплит-системы настенного типа (R32, тепло/холод), класс А
Сплит-системы настенного типа (R410a, тепло/холод), класс А

## Мульты Denko
Модельный ряд торговой марки DENKO. Направление мульти сплит-систем. | [9 empty] | #REF!
Внешний вид | Наименование | Основные преимущества | Тип | Размеры внутр. блока (ШхВхГ), мм | Производительность, кВт |  | Диаметр труб | РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА, РУБ |  | ДИЛЕРСКАЯ ЦЕНА, USD | Наличие
[5 empty] | Холод | Тепло
НАРУЖНЫЕ БЛОКИ
Серия "FREE MATCH" 2024 NEW Завод-изготовитель TCL
| MULT-18/2 | - Компрессор GMCC-Toshiba - LED дисплей - Уровень шума 22 дБ - Антибактериальный фильтр - Режим работы наружного блока(холод/тепло) до - 15 градусов - Автоматическое оттаивание - Двустороннее подключение дренажа - Авторестарт при сбоях электроэнергии - Таймер 24 часа | DC inverter | 853×602×349 | 4,1 (1,2-4,85) | 4,5 (1,25-5,2) | 1/4 х2 3/8 х2 | 66000 | 624 | #REF! | Мск
| MULT-24/3 |  | DC inverter | 920×699×380 | 6,2 (2,8-6,5) | 6,6 (2,45-6,8) | 1/4 х3 3/8 х3 | 75000 | 754 | #REF!
| MULT-30/3 |  | DC inverter | 920×699×380 | 7,9 (2,8-8,8) | 7,96 (2,45-8,8) | 1/4 х3 3/8 х3 | 87000 | 920 | #REF! | Мск
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ
Серия "FREE MATCH" 2024 NEW Завод-изготовитель TCL
| MULT-07 | - Компрессор GMCC-Toshiba - LED дисплей - Уровень шума 22 дБ - Антибактериальный фильтр - Режим работы наружного блока(холод/тепло) до - 15 градусов - Автоматическое оттаивание - Двустороннее подключение дренажа - Авторестарт при сбоях электроэнергии - Таймер 24 часа | DC inverter | 698х255х190 | 1-2,7 | 1,2-6,8 | 1/4-3/8 | 16000 | 146 | #REF! | Мск
| MULT-09 |  | DC inverter | 698х255х190 | 1,4-3,3 | 1,2-6,8 | 1/4-3/8 | 16500 | 154 | #REF! | Мск
| MULT-12 |  | DC inverter | 777х250х201 | 1,7-3,7 | 1,2-6,8 | 1/4-3/8 | 18000 | 167 | #REF! | Мск
ПРАЙС-ЛИСТ
СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
2025
Мультисплит-системы (R410a, тепло/холод), класс А++
Мультисплит-системы (R410a, тепло/холод), класс А++

## Полупром Denko
Модельный ряд торговой марки DENKO. Направление полупромышленных систем. | [8 empty] | 20%
Внешний вид | Наименование | Тип | Размеры внутр. блока (ШхВхГ), мм | Производительность, кВт |  | Диаметр труб | РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА, РУБ |  | ДИЛЕРСКАЯ ЦЕНА, USD | Наличие
|  |  |  | Холод | Тепло
КАССЕТНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ (ON/OFF)
Серия DCS - A Завод-изготовитель TCL с низкотемпературным комплектом
| DCS-18A | on\off | 575×260×575 | 5.3 | 5.6 | 1/4-1/2 | 63000 | 650 | 520 | НАЛИЧИЕ
| DCS-24A | on\off | 830x230x830 | 7.3 | 7.5 | 3/8-5/8 | 79000 | 817 | 653.6 | НАЛИЧИЕ
| DCS-36A | on\off | 840x245x840 | 10.55 | 12 | 3/8-5/8 | 103500 | 1087 | 869.6 | НАЛИЧИЕ
| DCS-48A | on\off | 830x290x830 | 14.2 | 15.25 | 3/8-3/4 | 133000 | 1423 | 1138.4 | НАЛИЧИЕ
| DCS-60A | on\off | 830x290x830 | 16.2 | 17.8 | 3/8-3/4 | 142500 | 1497 | 1197.6 | НАЛИЧИЕ
Серия DCS - A Завод-изготовитель AUX
| DCS-12A | on\off | 570х260х570 | 3.52 | 3.96 | 1/4-1/2 | 65000 |  | 0
| DCS-18A | on\off | 570х260х570 | 5.3 | 5.6 | 1/4-1/2 | 67000 | 667 | 533.6
| DCS-24A | on\off | 835х250х835 | 7.03 | 7.2 | 3/8-5/8 | 85000 | 848 | 678.4
| DCS-36М | on\off | 835х250х835 | 10.55 | 11.7 | 3/8-5/8 | 109000 | 1107 | 885.6 | НАЛИЧИЕ
| DCS-48A | on\off | 835х290х835 | 14.07 | 15.24 | 3/8-3/4 | 136000 | 1423 | 1138.4
| DCS-60A | on\off | 835х290х835 | 16.12 | 17.6 | 3/8-3/4 | 149000 | 1528 | 1222.4
КАССЕТНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ (INVERTER)
Серия DCS-A-i Завод-изготовитель TCL с низкотемпературным комплектом
| DCS-18A-I | DC inverter | 575x575x260 | 5.27 | 5.7 | 1/4-1/2 | 72000 | 792 | 633.6 | НАЛИЧИЕ
| DCS-24A-I | DC inverter | 840×840×245 | 7.03 | 7.6 | 1/4-1/2 | 90000 | 974 | 779.2 | НАЛИЧИЕ
| DCS-36A-I | DC inverter 220 V | 840×840×245 | 10.55 | 11.55 | 3/8-5/8 | 124000 | 1338 | 1070.4 | НАЛИЧИЕ
| DCS-48A-I | DC inverter | 840×840×290 | 14.06 | 15.4 | 3/8-5/8 | 149500 | 1647 | 1317.6 | НАЛИЧИЕ
| DCS-60A-I | DC inverter | 840×840×290 | 16.12 | 17 | 3/8-5/8 | 170000 | 1728 | 1382.4 | НАЛИЧИЕ
НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ (ON/OFF)
Серия DNP-А Завод-изготовитель AUX
| DNP-18A | on\off | 1000×690×235 | 5.28 | 5.6 | 1/4-1/2 | 72000 | 670 | 536 | НАЛИЧИЕ
| DNP-24A | on\off | 1280×690×235 | 7.03 | 7.6 | 3/8-5/8 | 85500 | 824 | 659.2 | НАЛИЧИЕ
| DNP-36A | on\off | 1280×690×235 | 10.55 | 11.7 | 3/8-5/8 | 116000 | 1150
| DNP-48A | on\off | 1600×690×235 | 14.07 | 15.24 | 3/8-3/4 | 143000 | 1436
| DNP-60A | on\off | 1600×690×235 | 16.12 | 17.6 | 3/8-3/4 | 155000 | 1523
Серия DNP-А Завод-изготовитель TCL с низкотемпературным комплектом
| DNP-18A | on\off |  |  |  |  | 72000 | 670 | 536 | НАЛИЧИЕ
| DNP-24A | on\off |  |  |  |  | 85500 | 824 | 659.2
| DNP-36A | on\off | 1275×675×235 | 10.55 | 12 | 3/8-5/8 | 102900 | 1081 | 864.8 | НАЛИЧИЕ
| DNP-48A | on\off | 1635x675x235 | 14.2 | 15.25 | 3/8-3/4 | 135300 | 1354 | 1083.2 | НАЛИЧИЕ
| DNP-60А | on\off | 1635x675x235 | 16.2 | 17.8 | 3/8-3/4 | 141700 | 1443 | 1154.4
НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ (INVERTER)
Серия DNP-А-i 2025 NEW Завод-изготовитель TCL с низкотемпературным комплектом
| DNP-36A-i | DC inverter |  |  |  |  | 132700 | 1430 | 1144 | НАЛИЧИЕ
| DNP-48A-i | DC inverter |  |  |  |  | 160000 | 1762 | 1409.6 | НАЛИЧИЕ
| DNP-60А-i | DC inverter |  |  |  |  | 181900 | 1849 | 1479.2 | НАЛИЧИЕ
КАНАЛЬНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ (ON/OFF)
Серия DKN-А Завод-изготовитель TCL с низкотемпературным комплектом
| DKN-36A | on\off |  |  |  |  | 106000 | 1100 | 880 | НАЛИЧИЕ
| DKN-48A | on\off |  |  |  |  | 139300 | 1390 | 1112 | НАЛИЧИЕ
| DKN-60A | on\off |  |  |  |  | 145900 | 1470 | 1176
| DKN-100A | on\off |  |  |  |  | 451000 | 5570 | 4456 | МАЛО
Серия DN-KN (CH) Завод-изготовитель Chigo
| DN-KN-24CH | on\off | 1189x260x643 | 7.2 | 8.08 | 3/8-5/8 | 85300 | 863 | 690.4 | МАЛО
| DN-KN-36CH | on\off | 1189x260x643 | 10.6 | 11.7 | 3/8-5/8 | 118500 | 1200 | 960 | МАЛО
КОЛОННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ (ON/OFF)
Серия DKL-А 2025 NEW Завод-изготовитель TCL
| DN-RL-100 | on\off | [5 empty] | 3865 | 3092 | НАЛИЧИЕ
Серия DNKL-GR 2025 NEW Завод-изготовитель Changhong
| DNKL-48GR | on\off | [5 empty] | 1634 | 1307.2
| DNKL-60GR | on\off | [5 empty] | 1738 | 1390.4
ПРАЙС-ЛИСТ
СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
2025
Кондиционеры полупромышленные кассетного типа (R410a, тепло/холод)
Кондиционеры полупромышленные напольно-потолочного типа (R410a, тепло/холод)
Кондиционеры полупромышленные канального типа Средненапорные (R410a, тепло/холод)
Кондиционеры полупромышленные колонного типа (R410a, тепло/холод)
Кондиционеры полупромышленные кассетного типа (R410a, тепло/холод)
Кондиционеры полупромышленные напольно-потолочного типа (R410a, тепло/холод)
Кондиционеры полупромышленные кассетного типа (R410a, тепло/холод)
Кондиционеры полупромышленные канального типа Средненапорные (R410a, тепло/холод)
Кондиционеры полупромышленные напольно-потолочного типа (R410a, тепло/холод)
Кондиционеры полупромышленные колонного типа (R410a, тепло/холод)