## СПЛИТ-СИСТЕМЫ
Модель | Производительность, кВт |  | Потребление, кВт |  | Энергоэффективность |  | Габариты внутреннего блока, мм (ШхГxB) | Габариты внешнего блока, мм (ШхГxB) | Напряжение сети, В | Рекомендованная розничная цена, ₽
| холод | тепло | холод | тепло | EER | COP
AIRY INVERTER R32 WHITE класс энергоэффективности A+++; Wi-Fi модуль встроенный; теплый старт функция контроля уровня влажности в режиме осушки и охлаждения; покрытие теплообменника Blue Fin система самодиагностики и очистки; автоматическое управление вертикальными жалюзи защита от обдува холодным воздухом; плавный пуск; УФ стерилизация; генератор Cold Plasma; семискоростной вентилятор интеллектуальная разморозка; Режим «Ночной» (sleep); Авторестарт; Пульт ДУ с возможностью блокировки кнопок; Фильтр «Механический (пластиковая сетка)» Фильтр «Многоступенчатый»; Интеллектуальная разморозка; Таймер; Режим «Турбо»; Фильтр «Угольный»; Возможность запуска при низком напряжении Температурный диапазон при нагреве: -30/+30°С Температурный диапазон при охлаждении: -15/+50°С
GWH09AVCXB-K6DNA1B (white) | 2.7 | 3 | 0.6 | 0.68 | 4.5 | 4.41 | 907×200×292 | 732×330×555 | 220 | 98000
GWH12AVCXD-K6DNA1A (white) | 3.5 | 3.81 | 0.875 | 0.952 | 4 | 4 | 907×200×292 | 802×350×555 | 220 | 104830
GWH18AVDXE-K6DNA1A (white) | 5.3 | 5.6 | 1.47 | 1.37 | 3.6 | 4.1 | 970×257×347 | 873×376×555 | 220 | 151400
GWH24AVEXF-K6DNA1A (white) | 7.1 | 7.8 | 1.87 | 1.9 | 3.8 | 4.1 | 1 110×257×347 | 958×402×660 | 220 | 183750
AIRY INVERTER R32 BLACK класс энергоэффективности A+++; Wi-Fi модуль встроенный; теплый старт функция контроля уровня влажности в режиме осушки и охлаждения; покрытие теплообменника Blue Fin система самодиагностики и очистки; автоматическое управление вертикальными жалюзи защита от обдува холодным воздухом; плавный пуск; УФ стерилизация; генератор Cold Plasma; семискоростной вентилятор интеллектуальная разморозка; Режим «Ночной» (sleep); Авторестарт; Пульт ДУ с возможностью блокировки кнопок; Фильтр «Механический (пластиковая сетка)» Фильтр «Многоступенчатый»; Интеллектуальная разморозка; Таймер; Режим «Турбо»; Фильтр «Угольный»; Возможность запуска при низком напряжении Температурный диапазон при нагреве: -30/+30°С Температурный диапазон при охлаждении: -15/+50°С"
GWH09AVCXB-K6DNA1B (black) | 2.7 | 3 | 0.6 | 0.68 | 4.5 | 4.41 | 907×200×292 | 732×330×555 | 220 | 102550
GWH12AVCXD-K6DNA1A (black) | 3.5 | 3.81 | 0.875 | 0.952 | 4 | 4 | 907×200×292 | 802×350×555 | 220 | 109400
GWH18AVDXE-K6DNA1A (black) | 5.3 | 5.6 | 1.47 | 1.37 | 3.6 | 4.1 | 970×257×347 | 873×376×555 | 220 | 155750
GWH24AVEXF-K6DNA1A (black) | 7.1 | 7.8 | 1.87 | 1.9 | 3.8 | 4.1 | 1 110×257×347 | 958×402×660 | 220 | 192330
AIRY INVERTER R32 GOLD класс энергоэффективности A+++; Wi-Fi модуль встроенный; теплый старт функция контроля уровня влажности в режиме осушки и охлаждения; покрытие теплообменника Blue Fin система самодиагностики и очистки; автоматическое управление вертикальными жалюзи защита от обдува холодным воздухом; плавный пуск; УФ стерилизация; генератор Cold Plasma; семискоростной вентилятор интеллектуальная разморозка; Режим «Ночной» (sleep); Авторестарт; Пульт ДУ с возможностью блокировки кнопок; Фильтр «Механический (пластиковая сетка)» Фильтр «Многоступенчатый»; Интеллектуальная разморозка; Таймер; Режим «Турбо»; Фильтр «Угольный»; Возможность запуска при низком напряжении Температурный диапазон при нагреве: -30/+30°С Температурный диапазон при охлаждении: -15/+50°С"
GWH09AVCXB-K6DNA1B (champagne) | 2.7 | 3 | 0.6 | 0.68 | 4.5 | 4.41 | 907×292×200 | 732×555×330 | 220 | 102550
GWH12AVCXD-K6DNA1A (champagne) | 3.5 | 3.81 | 0.875 | 0.952 | 4 | 4 | 907×292×200 | 802×555×350 | 220 | 109400
GWH18AVDXE-K6DNA1A (champagne) | 5.3 | 5.6 | 1.47 | 1.36 | 3.6 | 4.1 | 970×347×257 | 873×555×376 | 220 | 155750
GWH24AVEXF-K6DNA1A (champagne) | 7.1 | 7.8 | 1.88 | 1.9 | 3.8 | 4.1 | 1 110×347×257 | 958×660×402 | 220 | 192330
BORA Режим «Ночной» (sleep); «Теплый» пуск; Дисплей LED; Автоматическая смена режимов работы; Авторестарт Пульт ДУ с возможностью блокировки кнопок; Режим «Вентиляция; Индикация времени на дисплее ; Разморозка внешнего блока - «автоматическая»; Фильтр «Механический (пластиковая сетка)» Вентилятор многоскоростной; Режим «Нагрев»; Режим «Осушение»; Режим «Охлаждение»; Самодиагностика - контроль работы кондиционера; Самоочистка - осушение теплообменника; Таймер; Функция «Не беспокоить»; Режим «Турбо»; Функция «Следуй за мной» (I Feel) Энергосбережение в режиме ожидания; Режим фиксирования вертикальных жалюзи вручную; Разморозка внутреннего блока - «автоматическая» Режим автоматического движения горизонтальных жалюзи; Компрессор инверторный: Температурный диапазон при нагреве: -7/+24 Температурный диапазон при охлаждении: +18/+43
GWH07AAAXA-K3NNA2A | 2.25 | 2.3 | 0.7 | 0.637 | 3.21 | 3.61 | 698×185×250 | 710×293×450 | 220 | 41300
GWH09AAAXA-K3NNA2A | 2.55 | 2.65 | 0.794 | 0.734 | 3.21 | 3.61 | 698×185×250 | 710×293×450 | 220 | 45330
GWH12AABXB-K3NNA2B | 3.25 | 3.4 | 1.009 | 0.942 | 3.22 | 3.61 | 773×185×250 | 732×330×555 | 220 | 64930
GWH18AACXD-K3NNA2B | 4.8 | 5.158 | 1.477 | 1.428 | 3.25 | 3.61 | 849×215×289 | 802×350×555 | 220 | 115500
GWH24AADXE-K3NNA2A | 6.155 | 6.7 | 1.917 | 1.856 | 3.21 | 3.61 | 970×225×300 | 873×376×555 | 220 | 143500
GWH28AAEXF-K3NNA2A | 8.5 | 8.9 | 2.615 | 2.465 | 3.25 | 3.61 | 1 080×245×325 | 958×402×660 | 220 | 180250
GWH36QE-K3NNB4A | 9.5 | 9.8 | 2.96 | 3.05 | 3.21 | 3.21 | 1 078×246×325 | 980×427×790 | 220 | 220500
PULAR Режим «Ночной» (sleep); «Теплый» пуск; Автоматическая смена режимов работы; Авторестарт; Разморозка внешнего блока - «автоматическая»; Фильтр «Механический (пластиковая сетка)»; Вентилятор многоскоростной; Нагрев при низкой температуре наружного воздуха; Поддержание +8-10°С в режиме обогрева; Пульт ДУ с часами; Самодиагностика - контроль работы кондиционера; Самоочистка - осушение теплообменника; Таймер; Режим «Турбо»; Функция «Следуй за мной» (I Feel); Энергосбережение в режиме ожидания; Энергосбережение в режиме охлаждения; Режим автоматического движения горизонтальных жалюзи; Пуск при низком напряжении сети; Температурный диапазон при нагреве: -15/+24 Температурный диапазон при охлаждении: +18/+43
GWH07AGAXA-K3NNA1A | 2.25 | 2.3 | 0.7 | 0.637 | 3.21 | 3.61 | 704×185×260 | 710×293×450 | 220 | 42350
GWH09AGAXA-K3NNA1A | 2.55 | 2.65 | 0.794 | 0.734 | 3.21 | 3.61 | 704×185×260 | 710×293×450 | 220 | 46730
GWH12AGBXB-K3NNA1B | 3.25 | 3.4 | 1.009 | 0.942 | 3.22 | 3.61 | 779×185×260 | 732×330×555 | 220 | 63880
GWH18AGCXD-K3NNA1B | 4.8 | 5.158 | 1.477 | 1.428 | 3.25 | 3.61 | 825×196×293 | 802×350×555 | 220 | 116380
GWH24AADXE-K3NNA1A | 6.155 | 6.7 | 1.917 | 1.856 | 3.21 | 3.61 | 970×225×300 | 873×376×555 | 220 | 145600
BORA INVERTER R32 Режим «Ночной» (sleep); «Теплый» пуск; Дисплей LED; Автоматическая смена режимов работы; Авторестарт; Пульт ДУ с возможностью блокировки кнопок; Режим «Вентиляция»; Индикация времени на дисплее; Разморозка внешнего блока - «автоматическая»; Фильтр «Механический (пластиковая сетка)»; Вентилятор многоскоростной; Режим «Нагрев»; Режим «Осушение»; Режим «Охлаждение»; Самодиагностика - контроль работы кондиционера; Самоочистка - осушение теплообменника; Таймер; Функция «Не беспокоить»; Режим «Турбо»; Функция «Следуй за мной» (I Feel) Энергосбережение в режиме ожидания; Режим фиксирования вертикальных жалюзи вручную; Разморозка внутреннего блока - «автоматическая» Режим автоматического движения горизонтальных жалюзи; Компрессор инверторный Температурный диапазон при нагреве: -7/+24 Температурный диапазон при охлаждении: +18/+43
GWH07AAAXA-K6DNA2C | 2.35 | 2.5 | 0.681 | 0.649 | 3.45 | 3.85 | 698×185×250 | 710×293×450 | 220 | 62500
GWH09AAAXA-K6DNA2C | 2.65 | 2.852 | 0.78 | 0.781 | 3.4 | 3.65 | 698×185×250 | 710×293×450 | 220 | 66500
GWH12AABXB-K6DNA2C | 3.5 | 3.5 | 1.083 | 0.918 | 3.23 | 3.81 | 773×185×250 | 732×330×555 | 220 | 73500
GWH18AAD-K6DNA2E | 4.6 | 5.2 | 1.355 | 1.34 | 3.39 | 3.88 | 970×225×300 | 732×330×555 | 220 | 126000
GWH24AADXE-K6DNA2A | 6.155 | 6.2 | 1.917 | 1.698 | 3.21 | 3.65 | 970×225×300 | 873×376×555 | 220 | 169750
PULAR INVERTER R32 Режим «Ночной» (sleep); «Теплый» пуск; Автоматическая смена режимов работы; Авторестарт; Разморозка внешнего блока - «автоматическая»; Фильтр «Механический (пластиковая сетка)»; Вентилятор многоскоростной; Нагрев при низкой температуре наружного воздуха; Поддержание +8-10°С в режиме обогрева; Пульт ДУ с часами; Компрессор инверторный; Самодиагностика - контроль работы кондиционера; Самоочистка - осушение теплообменника; Таймер; Режим «Турбо»; Функция «Следуй за мной» (I Feel); Энергосбережение в режиме ожидания; Энергосбережение в режиме охлаждения; Режим автоматического движения горизонтальных жалюзи; Пуск при низком напряжении сети: Температурный диапазон при нагреве: -15/+24 Температурный диапазон при охлаждении: +18/+43
GWH09AGAXA-K6DNA4C | 2.65 | 2.852 | 0.78 | 0.781 | 3.3974 | 3.6517 | 704×185×260 | 710×293×450 | 220 | 65630
GWH12AGBXB-K6DNA4C | 3.5 | 3.5 | 1.083 | 0.918 | 3.2318 | 3.8126 | 779×185×260 | 732×330×555 | 220 | 74380
GWH18AGD-K6DNA4D | 4.6 | 5.2 | 1.355 | 1.34 | 3.3948 | 3.8806 | 982×221×311 | 732×330×555 | 220 | 125650
GWH24AGDXE-K6DNA4C | 6.155 | 6.2 | 1.917 | 1.698 | 3.2107 | 3.6514 | 982×221×311 | 873×376×555 | 220 | 171500
PULAR INVERTER R32 ARCTIC SILVER Режим «Ночной» (sleep); «Плавный» пуск; «Теплый» пуск; WiFi-управление; Автоматическая смена режимов работы; Авторестарт; Пульт ДУ с возможностью блокировки кнопок; Компрессор инверторный; Разморозка внешнего блока - «автоматическая»; Фильтр «Механический (пластиковая сетка)»; Вентилятор многоскоростной; Нагрев при низкой температуре наружного воздуха; Охлаждение при низкой температуре наружного воздуха; Поддержание +8-10°С в режиме обогрева; Самодиагностика - контроль работы кондиционера; Самоочистка - осушение теплообменника; Бесшумный режим работы; Таймер; Режим «Турбо»; Фильтр «Холодная плазма»; Функция «Следуй за мной» (I Feel); Энергосбережение в режиме охлаждения; Режим автоматического движения горизонтальных жалюзи; Режим автоматического движения вертикальных жалюзи; Пуск при низком напряжении сети; Возможность подключения проводного пульта; Возможность подключения центрального пульта ; Возможность подключения к системе удаленной диспетчеризации; Ионизатор («Холодная плазма») Температурный диапазон при нагреве: -25/+30 Температурный диапазон при охлаждении: -20/+50
GWH09AGCXB-K6DNA4F | 2.7 | 3 | 0.695 | 0.7 | 3.8849 | 4.2857 | 825×196×293 | 732×330×555 | 220 | 89300
GWH12AGC-K6DNA4F | 3.51 | 3.81 | 0.962 | 0.953 | 3.6486 | 3.9979 | 825×196×293 | 732×330×555 | 220 | 93630
GWH18AGDXD-K6DNA4E | 5.3 | 5.6 | 1.501 | 1.393 | 3.531 | 4.0201 | 982×221×311 | 802×350×555 | 220 | 144400
GWH24AGEXF-K6DNA4A | 7.1 | 7.8 | 2.03 | 2 | 3.4975 | 3.9 | 1 075×246×333 | 958×402×660 | 220 | 189000
PULAR INVERTER R32 ARCTIC BLACK Режим «Ночной» (sleep); «Плавный» пуск; «Теплый» пуск; WiFi-управление; Автоматическая смена режимов работы; Авторестарт; Пульт ДУ с возможностью блокировки кнопок; Компрессор инверторный; Разморозка внешнего блока - «автоматическая»; Фильтр «Механический (пластиковая сетка)»; Вентилятор многоскоростной; Нагрев при низкой температуре наружного воздуха; Охлаждение при низкой температуре наружного воздуха; Поддержание +8-10°С в режиме обогрева; Самодиагностика - контроль работы кондиционера; Самоочистка - осушение теплообменника; Бесшумный режим работы; Таймер; Режим «Турбо»; Фильтр «Холодная плазма»; Функция «Следуй за мной» (I Feel); Энергосбережение в режиме охлаждения; Режим автоматического движения горизонтальных жалюзи; Режим автоматического движения вертикальных жалюзи; Пуск при низком напряжении сети; Возможность подключения проводного пульта; Возможность подключения центрального пульта ; Возможность подключения к системе удаленной диспетчеризации; Ионизатор («Холодная плазма») Температурный диапазон при нагреве: -25/+30 Температурный диапазон при охлаждении: -20/+50
GWH09AGCXB-K6DNA4F | 2.7 | 3 | 0.695 | 0.7 | 3.8849 | 4.2857 | 825×196×293 | 732×330×555 | 220 | 87670
GWH12AGC-K6DNA4F | 3.51 | 3.81 | 0.962 | 0.953 | 3.6486 | 3.9979 | 825×196×293 | 732×330×555 | 220 | 91350
GWH18AGDXD-K6DNA4E | 5.3 | 5.6 | 1.501 | 1.393 | 3.531 | 4.0201 | 982×221×311 | 802×350×555 | 220 | 141750
GWH24AGEXF-K6DNA4A | 7.1 | 7.8 | 2.03 | 2 | 3.4975 | 3.9 | 1 075×246×333 | 958×402×660 | 220 | 184280
LYRA INVERTER R32 WHITE Режим «Ночной» (sleep); «Плавный» пуск; «Теплый» пуск; WiFi-управление; Автоматическая смена режимов работы; Авторестарт; Пульт ДУ с возможностью блокировки кнопок; Компрессор инверторный; Разморозка внешнего блока - «автоматическая»; Фильтр «Механический (пластиковая сетка)»; Вентилятор многоскоростной; Нагрев при низкой температуре наружного воздуха; Охлаждение при низкой температуре наружного воздуха; Поддержание +8-10°С в режиме обогрева; Самодиагностика - контроль работы кондиционера; Самоочистка - осушение теплообменника; Бесшумный режим работы; Таймер; Режим «Турбо»; Фильтр «Холодная плазма»; Функция «Следуй за мной» (I Feel); Энергосбережение в режиме охлаждения; Режим автоматического движения горизонтальных жалюзи; Режим автоматического движения вертикальных жалюзи; Пуск при низком напряжении сети; Возможность подключения проводного пульта; Возможность подключения центрального пульта; Возможность подключения к системе удаленной диспетчеризации; Ионизатор («Холодная плазма») Температурный диапазон при нагреве: -25/+30 Температурный диапазон при охлаждении: -20/+50
GWH09ACC-K6DNA1F(white) | 2.7 | 3 | 0.695 | 0.7 | 3.8849 | 4.2857 | 889×212×294 | 732×330×555 | 220 | 86300
GWH12ACC-K6DNA1F(white) | 3.51 | 3.81 | 0.96 | 0.953 | 3.6562 | 3.9979 | 889×212×294 | 732×330×555 | 220 | 89950
GWH18ACD-K6DNA1I (white) | 5.2 | 5.6 | 1.576 | 1.436 | 3.2995 | 3.8997 | 1 013×221×307 | 802×350×555 | 220 | 139130
GWH24ACE-K6DNA1I (white) | 7.1 | 7.8 | 2.03 | 2 | 3.4975 | 3.9 | 1 122×247×329 | 958×402×660 | 220 | 181130
LYRA INVERTER R32 GOLD Режим «Ночной» (sleep); «Плавный» пуск; «Теплый» пуск; WiFi-управление; Автоматическая смена режимов работы; Авторестарт; Пульт ДУ с возможностью блокировки кнопок; Компрессор инверторный; Разморозка внешнего блока - «автоматическая»; Фильтр «Механический (пластиковая сетка)»; Вентилятор многоскоростной; Нагрев при низкой температуре наружного воздуха; Охлаждение при низкой температуре наружного воздуха; Поддержание +8-10°С в режиме обогрева; Самодиагностика - контроль работы кондиционера; Самоочистка - осушение теплообменника; Бесшумный режим работы; Таймер; Режим «Турбо»; Фильтр «Холодная плазма»; Функция «Следуй за мной» (I Feel); Энергосбережение в режиме охлаждения; Режим автоматического движения горизонтальных жалюзи; Режим автоматического движения вертикальных жалюзи; Пуск при низком напряжении сети; Возможность подключения проводного пульта; Возможность подключения центрального пульта; Возможность подключения к системе удаленной диспетчеризации; Ионизатор («Холодная плазма») Температурный диапазон при нагреве: -25/+30 Температурный диапазон при охлаждении: -20/+50
GWH09ACC-K6DNA1F (champagne) | 2.7 | 3 | 0.695 | 0.7 | 3.8849 | 4.2857 | 889×212×294 | 732×330×555 | 220 | 90130
GWH12ACC-K6DNA1F (champagne) | 3.51 | 3.81 | 0.96 | 0.953 | 3.6562 | 3.9979 | 889×212×294 | 732×330×555 | 220 | 92750
GWH18ACD-K6DNA1I (champagne) | 5.2 | 5.6 | 1.576 | 1.436 | 3.2995 | 3.8997 | 1 013×221×307 | 802×350×555 | 220 | 145250
GWH24ACE-K6DNA1I (champagne) | 7.1 | 7.8 | 2.03 | 2 | 3.4975 | 3.9 | 1 122×247×329 | 958×402×660 | 220 | 190750
LYRA INVERTER R32 BLACK Режим «Ночной» (sleep); «Плавный» пуск; «Теплый» пуск; WiFi-управление; Автоматическая смена режимов работы; Авторестарт; Пульт ДУ с возможностью блокировки кнопок; Компрессор инверторный; Разморозка внешнего блока - «автоматическая»; Фильтр «Механический (пластиковая сетка)»; Вентилятор многоскоростной; Нагрев при низкой температуре наружного воздуха; Охлаждение при низкой температуре наружного воздуха; Поддержание +8-10°С в режиме обогрева; Самодиагностика - контроль работы кондиционера; Самоочистка - осушение теплообменника; Бесшумный режим работы; Таймер; Режим «Турбо»; Фильтр «Холодная плазма»; Функция «Следуй за мной» (I Feel); Энергосбережение в режиме охлаждения; Режим автоматического движения горизонтальных жалюзи; Режим автоматического движения вертикальных жалюзи; Пуск при низком напряжении сети; Возможность подключения проводного пульта; Возможность подключения центрального пульта; Возможность подключения к системе удаленной диспетчеризации; Ионизатор («Холодная плазма») Температурный диапазон при нагреве: -25/+30 Температурный диапазон при охлаждении: -20/+50
GWH09ACC-K6DNA1F(black) | 2.7 | 3 | 0.695 | 0.7 | 3.8849 | 4.2857 | 889×212×294 | 732×330×555 | 220 | 90130
GWH12ACC-K6DNA1F(black) | 3.51 | 3.81 | 0.96 | 0.953 | 3.6562 | 3.9979 | 889×212×294 | 732×330×555 | 220 | 92750
GWH18ACD-K6DNA1I(black) | 5.2 | 5.6 | 1.576 | 1.436 | 3.2995 | 3.8997 | 1 013×221×307 | 802×350×555 | 220 | 145250
GWH24ACE-K6DNA1I(black) | 7.1 | 7.8 | 2.03 | 2 | 3.4975 | 3.9 | 1 122×247×329 | 958×402×660 | 220 | 190750
G-TECH INVERTER R32 - ПОД ЗАКАЗ Режим «Ночной» (sleep); «Плавный» пуск; «Теплый» пуск; WiFi-управление; Автоматическая смена режимов работы; Авторестарт; Пульт ДУ с возможностью блокировки кнопок; Компрессор инверторный; Разморозка внешнего блока - «автоматическая»; Фильтр «Механический (пластиковая сетка)»; Вентилятор многоскоростной; Нагрев при низкой температуре наружного воздуха; Охлаждение при низкой температуре наружного воздуха; Поддержание +8-10°С в режиме обогрева; Самодиагностика - контроль работы кондиционера; Самоочистка - осушение теплообменника; Бесшумный режим работы; Таймер; Режим «Турбо»; Фильтр «Холодная плазма»; Функция «Следуй за мной» (I Feel); Энергосбережение в режиме охлаждения; Режим автоматического движения горизонтальных жалюзи; Режим автоматического движения вертикальных жалюзи; Пуск при низком напряжении сети; Возможность подключения проводного пульта; Возможность подключения центрального пульта; Возможность подключения к системе удаленной диспетчеризации; Ионизатор («Холодная плазма»); Температурный диапазон при нагреве: -25/+24 Температурный диапазон при охлаждении: -20/+43
GWH09AECXB-K6DNA1A (LCLH) | 2.7 | 3.2 | 0.6 | 0.715 | 4.5 | 4.4 | 945×225×293 | 732×330×555 | 220 | 121630
GWH12AECXD-K6DNA1A (LCLH) | 3.5 | 3.81 | 0.875 | 0.952 | 4 | 4 | 945×225×293 | 802×350×555 | 220 | 126900
SOYAL INVERTER R32 (GOLD, SILVER) - ПОД ЗАКАЗ Режим «Ночной» (sleep); «Плавный» пуск; «Теплый» пуск; WiFi-управление; Автоматическая смена режимов работы; Авторестарт; Компрессор инверторный; Разморозка внешнего блока - «автоматическая»; Фильтр «Механический (пластиковая сетка)»; Вентилятор многоскоростной; Нагрев при низкой температуре наружного воздуха; Охлаждение при низкой температуре наружного воздуха; Пульт ДУ с часами; Самодиагностика - контроль работы кондиционера; Самоочистка - осушение теплообменника; Бесшумный режим работы; Таймер; Режим «Турбо»; Режим автоматического движения горизонтальных жалюзи; Режим автоматического движения горизонтальных жалюзи; Режим автоматического движения вертикальных жалюзи; Пуск при низком напряжении сети; Температурный диапазон при нагреве: -25/+24 Температурный диапазон при охлаждении: -20/+48
GWH09AKCXD-K6DNA1A | 2.7 | 3.6 | 0.555 | 0.76 | 4.8 | 4.7 | 977х295х281 | 802×350×555 | 220 | 157500
GWH12AKCXD-K6DNA1A | 3.53 | 4.2 | 0.802 | 0.934 | 4.4 | 4.5 | 977х295х281 | 802×350×555 | 220 | 159250
GWH18AAEXF-K3NNA2A | 5.3 | 5.6 | 1.4 | 1.4 | 3.8 | 4 | 977х295х281 | 958×402×660 | 220 | 189000